ПЛАН

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  ЖИЛОГО ФОНДА П. КУЗНЕЧНОЕ НА 2011г.

(решение собственников)

| №п/п | Адрес | Наименование работ | Сметная стоимость | Сроки выполнения | Объемы | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гагарина д.3 | Замена трубопровода ХВС по подвалу | 200 000 | сентябрь | трубы Д50мм-90м, Д20,25мм-72м | Решение со- брания собств. протокол №11 от 13.03.2011г. |
| 2 | ул. Гагарина д.8 | Замена трубопровода ХВС по подвалу | 110 000 | август | трубы Д50мм-45м, Д20,25мм-54м | Решение со- брания собств. протокол №15 от 15.03.2011г |
| 3 | ул. Юбилейная д.3 | Ремонт отмостки | 110 000 | июль | бетон-18,4м3 | Решение со- брания собств. протокол №19 от 16.03.2011г |
| 4 | ул. Юбилейная д.4 | Замена трубопровода ГВС по подвалу | 420 000 | ноябрь | трубы Д50мм-180м, Д20,25мм-150м | Решение со- брания собств. протокол №30 от 24.03.2011г |
| 5 | ул. Юбилейная д.5 | Замена трубопровода ХВС по подвалу | 110 000 | июнь | трубы Д50мм-45м, Д25мм-90м | Решение со- брания собств. протокол №20 от 16.03.2011г |
| 6 | ул. Пионерская д.1 | Замена трубопровода ГВС по подвалу | 300 000 | июль | трубы Д50-130м, Д20,25мм-100м | Решение со- брания собств. протокол №31 от 21.03.2011г |
| 7 | ул. Юбилейная д.9 | Ремонт отмостки | 80 000 | май-июль | бетон-18,4 | Решение со- брания собств. протокол №17 от 16.03.2011г |
| 8 | ул. Юбилейная д.11 | Замена трубопровода ХВС по подвалу | 150 000 | октябрь | трубы Д50мм-60м, Д25мм-60м | Решение со- брания собств. протокол №21 от 17.03.2011г |
| 9 | ул. Садовая д.3 | Замена трубопровода ХВС и ГВС по подвалу | 90 000 | июль | трубы Д32мм-48м, Д25мм-20м | Решение со- брания собств. протокол №23 от 19.03.2011г |
| 10 | ул. Приозерское шоссе д.5 | Замена металлических свесов | 115 000 | май-июнь | железо-126м2 линокром-106м2 | Решение со- брания собств. протокол №5 от 11.03.2011г |
| 11 | ул. Приозерское шоссе д.7 | Замена металлических свесов | 115 000 | май-июнь | железо-95м2 линокром-106м2 | Решение со- брания собств. протокол №2 от 10.03.2011г |
| 12 | ул. Приозерское шоссе д.9 | Замена металлических свесов | 115 000 | май-июнь | железо-126м2 линокром-106м2 | Решение со- брания собств. протокол №1 от 9.03.2011г |
| 13 | ул. Приозерское шоссе д.11 | Замена трубопровода отопления по подвалу | 350 000 | июнь-июль | трубы Д50мм-164м, Д20,25мм-135м | Решение со- брания собств. протокол №3 от 11.03.2011г |
| 14 | ул.Привокзальная д.5 | Замена трубопровода ХВС по подвалу с заменой стояков | 60 000 | август | труба Д 50мм-15м, Д25мм-64м | Решение со- брания собств. протокол №27 от 23.03.2011г |
| 15 | ул. Молодежная д.6 | Ремонт отмостки | 110 000 | май-июль | бетон-8,8м3 | Решение со- брания собств. протокол №40 от 26.03.2011г |

ИТОГО:                 2 595 000руб

Сметная стоимость работ будет пересчитана на момент выполнения данных работ