ОТЧЕТ

ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА п. КУЗНЕЧНОЕ ЗА

2012 г.

| №п/п | Адрес | Наименование запланированных работ | Объемы | Сроки выполнения | Факт выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Гагарина д.1 | Замена аварийных стояков ГВС и ХВС | 4 шт | - | не выполнено (нет заявлений) |
| 2. | ул. Гагарина д.2 | Замена стояков ГВС и ХВС Ремонт парапета | 3 шт | - июнь | не выполнено (нет заявлений) выполнено |
| 3. | ул. Гагарина д.3 | Замена аварийных стояков ГВС и ХВС Ремонт балконов по заявлениям | 4 шт 2шт | февраль, август, ноябрь, декабрь июнь | выполнено выполнено 1 балкон |
| 4. | ул. Гагарина д.4 | Частичный ремонт кровли (кв.13) Замена стояков ГВС и ХВС | 5м2 4 шт | май январь | выполнено выполнено 1шт |
| 5. | ул. Гагарина д.5 | Ремонт козырьков | 3шт | август | выполнено |
| 6. | ул. Гагарина д.6 | Замена оконных блоков в трех подъездах | 12 шт | - | нет решения собственников |
| 7. | ул. Гагарина д.7 | Замена стояков ГВС и ХВС Установка окон 1 подъезд | 3 шт 8 шт | - - | не выполнено не выполнено |
| 8. | ул. Гагарина д.8 | Частичный ремонт кровли ремонт вент. оголовков | 60м2 3 шт | май июль | выполнено (5м2) выполнено- 9шт |
| 9. | ул. Новостроек д.4 | Ремонт козырьков Ремонт панельных швов | 6 шт 100п.м. | август август | выполнено выполнено 41 п.м. |
| 10. | ул. Пионерская д.1 | Частичный ремонт кровли Ремонт козырьков Ремонт вент. шахт | 70м2 4шт 12 шт | - июль июль | не выполнено выполнено выполнено |
| 11. | ул. Пионерская д.3 | Ремонт козырьков Ремонт панельных швов | 4 шт 120п.м | сентябрь август | выполнено выполнено 204 п.м. |
| 12. | ул. Пионерская д.4 | Ремонт пола в подъезде Замена окна Очистка чердака | 8 м2 1шт | - - июль | не выполнено, средства израсходованы на замену стояков выполнено |
| 13. | ул. Пионерская д.6 | Ремонт пола в подъезде Ремонт крыльца Очистка чердака | 8 м2 3м2 | октябрь октябрь июль | выполнено выполнено выполнено |
| 14. | ул. Пионерская д.8 | Замена метал-х свесов Очистка чердака | 10 п.м. | июль июль | выполнено выполнено |
| 15. | ул. Пионерская д.12 | Замена окна в подъезде Ремонт вентиляции | 1 шт | - апрель | средства израсходованы на ремонт отопления выполнено |
| 16. | ул. Пионерская д.14 | Ремонт кровли Установка батареи в подъезде | 13м2 1 шт | октябрь апрель | выполнено выполнено |
| 17. | ул. Садовая д.3 | Ремонт пола в подъезде | 12м2 | декабрь | выполнено 1 подъезд |
| 18. | ул. Молодежная д.3,5,7 | Ремонт пола в подъездах Замена слуховых окон | 36м2 6шт | декабрь | выполнено приобретены, но не установлены |
| 19. | ул. Молодежная д.6 | Ремонт участка отмостки | 15м2 | август | выполнено |
| 20. | ул. Молодежная д.9 | Ремонт лестниц в подъездах | 2 шт | - | выполнено |
| 21. | ул. Юбилейная д.1 | Ремонт козырьков | 4 шт | июнь | выполнено |
| 22. | ул. Юбилейная д.2 | Ремонт козырьков над подъездами | 3 шт | май | выполнено |
| 23. | ул. Юбилейная д.3 | Замена дверей в подвал | 2 шт | октябрь | выполнено |
| 24. | ул. Юбилейная д.5 | Замена дверей в подвал | 1 шт | август | выполнен ремонт |
| 25. | ул. Юбилейная д.4 | Ремонт панельных швов | 200п.м. | август | выполнено 14 п.м. |
| 26. | ул.Юбилейная д.6 | Замена слуховых окон | 2шт | сентябрь | выполнено |
| 27. | ул.Юбилейная д.7 | Ремонт кирпичной кладки входа в подвал замена крыши над входом ремонт балконов устройство крыльца у 3 под. | 3 м3 1вх 2шт 1м3 | июль сентябрь июль июль | разборка выполнено выполнено выполнено 2 и 3 подъезд |
| 28. | ул.Юбилейная д.8 | Замена слуховых окон | 3шт | сентябрь | выполнено |
| 29. | ул. Юбилейная д.9 | Ремонт навеса Ремонт балкона | 1 шт 1шт | - - | не выполнено нет доступа |
| 30. | ул. Юбилейная д.10 | Замена аварийных стояков ГВС и ХВС | 3 шт | апрель | выполнено -1шт |
| 31. | ул. Юбилейная д.11 | Ремонт панельных швов | 200 п.м. | август | выполнено 204 п.м. |
| 32. | ул. Юбилейная д.12 | Ремонт панельных швов | 200 п.м. | - | нет заявлений |
| 33. | ул. Привокзальная д.5 | Укрепление стропил Частичный ремонт кровли | 28м2 46,5м2 | сентябрь сентябрь | выполнено выполнено |
| 34. | ул.Привокзальная д.52 | Ремонт панельных швов | 60п.м. | - | Средства израсходованы на ремонт кровли |
| 35. | ул.Привокзальная д.7,8 | Устройство навесов над входами в подъезд | 4 шт | октябрь | выполнено |
| 36. | ул.Привокзальная д.1/51 | Оштукатуривание печных труб на чердаке | 12шт | январь | выполнено |
| 37. | ул. Приозерское шоссе д.6а | Штукатурка наружной стены | 10м2 | сентябрь | выполнено |
| 38. | ул. Приозерское шоссе д.7 | Ремонт входов в подвал Ремонт пола в подъездах | 2шт - | май - | выполнено решение собственников замена окон |
| 39. | ул. Приозерское шоссе д.9 | Ремонт входов в подвал Частичный ремонт отмостки | 2шт 10 м2 | май сентябрь | выполнено выполнено |
| 40. | ул. Приозерское шоссе д.11 | Ремонт входов в подвал и восстановление освещения Ремонт ступенек Ремонт балконов (по заявлениям) | 2шт 4 шт | июнь апрель - | выполнено выполнено не выполнено средства израсходованы на замену оголовков |
| 41. | ул. Приозерское шоссе д.17 | Ремонт навеса над входом в подвал Отведение ливневых вод от водосточных труб | 1 шт | Сентябрь - | выполнено не выполнено |

Проверка вентканалов по жилому фонду в количестве 1744 шт.