УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Кузнечное сервис»

_______________Г.А.Коршакова

ОТЧЕТ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА П. КУЗНЕЧНОЕ ЗА 2012 Г.

(решение собрания собственников многоквартирных домов)

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Объемы | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Гагарина д.2 | Замена трубопровода ХВС по подвалу | 60 п.м. | 74 163 руб |
| 2. | ул. Гагарина д.3 | Замена канализационных труб по подвалу | 45 п.м. | 124 288 руб |
| 3. | ул. Привокзальная д.52 | Ремонт кровли | 130м2 | 58 089 руб |
| 4. | ул. Приозерское шоссе д.1 | Ремонт отмостки | 15 м2 | 11 187 руб |
| 5. | ул. Приозерское шоссе д.18 | Ремонт отмостки | 60 м2 | 51 891 руб |
| 6. | ул. Приозерское шоссе д.7 | Замена оконных блоков в подъездах | 6 шт | 72 800 руб |
| 7. | ул. Приозерское шоссе д.14 | Ремонт отмостки |  | 55 661 руб |
| 8. | ул. Юбилейная д.1 | Замена канализационных труб по подвалу | 110 п.м. | 94 669 руб |
| 9. | ул. Юбилейная д.3 | Ремонт отмостки | 70 м2 | 181 123 руб |
| 10. | ул. Юбилейная д.5 | Ремонт отмостки | 80 м2 | 99 666 руб |
| 11. | ул. Юбилейная д.4 | Замена трубопровода ГВС по подвалу | 330п.м. | 387 846 руб |
| 12. | ул. Юбилейная д.11 | Ремонт кровли Замена трубопровода ХВС по подвалу | 400 м2 | 209 119 руб 149 317 руб |
| 13. | ул. Центральная д.6 | Ремонт кровли | 90 м2 | 56 136 руб |
| 14. | ул. Приозерское шоссе д.11 | Замена стояков отопления от Подвала до 1 этажа |  | 53 874 руб |
| 13. | ул. Пионерская д.12 | Ремонт отопления | 60м2 | 137 797 руб |
| 14. | ул. Новостроек д.4 | Ремонт кровли (1/3) | 460 м2 | 260 237 руб |

Итого:       2 077 864  руб

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                      СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Кузнечное сервис»                            Глава администрации МО «Кузнечное»

_______________Г.А.Коршакова                                   ____________________Г.А.Галич

ОТЧЕТ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА П. КУЗНЕЧНОЕ НА 2012 Г.

(решение собрания собственников многоквартирных домов)

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Объемы | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Гагарина д.1 | Замена канализационных труб по подвалу | 145 п.м. | 110 000 руб |
| 2. | ул. Гагарина д.2 | Замена трубопровода ХВС по подвалу | 56 п.м. | 74 163 руб-выполнено |
| 3. | ул. Гагарина д.3 | Замена канализационных труб по подвалу | 45 п.м. | 124 288 руб-выполнено |
| 4. | ул. Гагарина д.5 | Замена трубопровода ½ ХВС по подвалу | 60 п.м. | 120 000 руб |
| 5. | ул. Гагарина д.7 | Замена трубопровода ХВС по подвалу | 90 п.м. | 160 000 руб |
| 6. | ул. Привокзальная д.52 | Ремонт кровли | 130м2 | 58 089 руб-выполнено |
| 7. | ул. Приозерское шоссе д.1 | Ремонт отмостки | 15 м2 | 11 187 руб-выполнено |
| 8. | ул. Приозерское шоссе д.18 | Ремонт отмостки | 60 м2 | 51 891 руб-выполнено |
| 9. | ул. Приозерское шоссе д.7 | Замена оконных блоков в подъездах | 6 шт | 73 800 руб-выполнено |
| 10. | ул. Приозерское шоссе д.17 | Косметический ремонт подъездов |  | 200 000руб |
| 11. | ул. Юбилейная д.1 | Замена канализационных труб по подвалу | 110 п.м. | 94 669 руб-выполнено |
| 12. | ул. Юбилейная д.3 | Ремонт отмостки | 70 м2 | 138 000 руб |
| 13. | ул. Юбилейная д.5 | Ремонт отмостки | 80 м2 | 99 666 руб-выполнено |
| 14. | ул. Юбилейная д.4 | Замена трубопровода ГВС по подвалу | 330п.м. | 461 902 руб |
| 15. | ул. Юбилейная д.11 | Ремонт кровли | 400 м2 | 209 119 руб-выполнено |
| 16. | ул. Молодежная д.3 | Косметический ремонт подъездов | 60м2 | 30 000 руб |
| 19. | ул. Молодежная д.9 | Ремонт вентиляционных шахт | 4 м3 | 25 000 руб |
| 20. | ул. Новостроек д.4 | Ремонт кровли (1/3) | 460 м2 | 260 237 руб-выполнено |
| 21. | ул.Приозерское шоссе д.14 | Ремонт отмостки |  | 55 661 руб-выполнено |

Итого:         1 574 667  руб